- 五金维修配件采购项目服务内容

- 一、货物清单：

采购人常用品牌型号、规格如下表（包括但不限于以下品种）：

| 序号 | 分类 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 基准单价（元） | 参考品牌或相当于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明 | 灯泡 | LED 5W | 支 | 3.50 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 2 |  | 灯泡 | LED 12W | 支 | 8.45 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 3 |  | 灯泡 | LED 15W | 支 | 9.30 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 4 |  | 灯泡 | LED 50W | 支 | 21.97 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 5 |  | 灯泡 | LED 80W | 支 | 49.01 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 6 |  | 灯管 | 3W | 支 | 4.73 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 7 |  | 灯管 | T5 8W | 支 | 6.08 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 8 |  | 灯管 | T5 18W | 支 | 6.42 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 9 |  | 灯管 | 20W | 支 | 4.73 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 10 |  | 灯管 | T5 21W | 支 | 5.92 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 11 |  | 灯管 | T5 28W | 支 | 7.61 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 12 |  | 灯管 | T8 LED 16W | 支 | 7.77 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 13 |  | 环形灯管 | 22W | 支 | 10.14 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 14 |  | 环形灯管 | 32W | 支 | 11.83 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 15 |  | 瓷灯头 | 250W | 只 | 10.99 | 图强电器、华丰、新兴 |
| 16 |  | 防水灯头 | 250W | 只 | 10.99 | 图强电器、华丰、新兴 |
| 17 |  | 节能灯 | 11W | 只 | 5.55 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 18 |  | 投光灯 | LED 150W | 只 | 38.87 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 19 |  | 高压金卤灯 | 400W | 只 | 50.00 | 亚明 |
| 20 |  | 调色方型灯 520*520 | 36WLED; 520*520 | 只 | 80.00 | 佛山照明、松下、欧普 |
| 21 | 电工 类 | 壁扇 | 扇叶直径:16寸；产品高度:1.1-1.5米；噪音(db):≤59dB(A)；能效等级:1级 | 台 | 150.00 | 美的、艾美特、钻石 |
| 22 |  | 多用换气扇 | 6寸，风量>180m3/h;噪音(db):≤49dB(A) | 台 | 78.00 | 金羚、美的、艾美特 |
| 23 |  | 电胶布 |  | 卷 | 3.38 | 松本电工、奇胜、俊朗 |
| 24 |  | 漏电开关 | 双极漏电开关 | 个 | 35.00 | 公牛、美的、雷士 |
| 25 |  | 漏电开关 | 三相四线漏电 开关 | 个 | 38.00 | 公牛、美的、雷士 |
| 26 |  | 空气开关 | 3*40A | 个 | 21.97 | 梅兰日兰、正泰、松本电工 |
| 27 |  | 空气开关 | 3*63A | 个 | 25.35 | 梅兰日兰、正泰、松本电工 |
| 28 |  | 空气开关 | 1P32A空气开 关 | 个 | 8.45 | 梅兰日兰、正泰、松本电工 |
| 29 |  | 空气开关 | 1P50A空气开 关 | 个 | 8.50 | 梅兰日兰、正泰、松本电工 |
| 30 |  | 大板开关 | 一位大板 | 个 | 6.80 | 松本电工、奇胜、俊朗 |
| 31 |  | 大板开关 | 二位大板 | 个 | 7.50 | 松本电工、奇胜、俊朗 |
| 32 |  | 大板开关 | 三位大板 | 个 | 12.00 | 松本电工、奇胜、俊朗 |
| 33 |  | 插座 | 一位二、三插 座 | 个 | 12.00 | 松本电工、奇胜、俊朗 |
| 34 |  | 插座 | 三插座 | 个 | 6.76 | 松本电工、奇胜、俊朗 |
| 35 |  | 六位多用拖板 | 六位3+2 | 个 | 30.00 | 公牛、飞利浦、美的 |
| 36 |  | 时控开关 | 220V | 个 | 65.91 | 正泰、珠江、公牛 |
| 37 |  | BVR国标电线 | 2.5 m²BVR, 100M | 卷 | 198.00 | 珠江电缆、番禺电缆、民兴电缆 |
| 38 |  | D50尿斗感应 器 | D50 | 个 | 68.00 | 佛山陶瓷厂 |
| 39 |  | 小便全自动感 应器 |  | 个 | 68.00 | 佛山陶瓷厂 |
| 40 |  | 马桶配件 |  | 套 | 28.00 | 佛山陶瓷厂 |
| 41 |  | 阀门电动装置 | HC-10 | 个 | 39.00 | 顺德爱华阀门厂 |
| 42 |  | 疏通机 |  | 台 | 82.00 | 广州电机厂 |
| 43 | 水件 类 | 高弯龙头 | 304不锈钢、陶瓷阀芯 | 个 | 25.00 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 44 |  | 直饮水机龙头 | 304不锈钢、陶瓷阀芯 | 个 | 37.18 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 45 |  | 冷热水龙头 | 全铜、陶瓷阀芯 | 个 | 42.25 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 46 |  | 三联冷热水龙 头 | 全铜、陶瓷阀芯 | 个 | 68.00 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 47 |  | 加长龙头 | 304不锈钢、陶瓷阀芯 | 个 | 30.42 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 48 |  | 入墙式龙头 | 304不锈钢、陶瓷阀芯 | 个 | 33.80 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 49 |  | 不锈钢单冷面 盆龙头 | 304不锈钢、陶瓷阀芯 | 个 | 28.00 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 50 |  | 冷热浴缸龙头 | 全铜、陶瓷阀芯 | 个 | 70.00 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 51 |  | 单钢盆 | 500*400 | 个 | 50.00 | 顺德爱华阀门厂、广节、南华 |
| 52 |  | 钢软管 | 2米 | 套 | 25.35 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、花城 |
| 53 |  | 可调花洒配软 管 | 1.5米、不锈钢材质、4分孔径 | 套 | 43.94 | 顺德爱华阀门厂、嘉惠通、耐而美 |
| 54 |  | 水管 | 6分、PVC材质 | 3米/条 | 10.99 | 联塑厂 |
| 55 |  | 水管 | 1分、PVC材质 | 3米/条 | 10.50 | 联塑厂 |
| 56 |  | 水管 | 63PU、PVC材质 | 3米/条 | 43.00 | 联塑厂 |
| 57 |  | 水管 | 80PU、PVC材质 | 3米/条 | 65.00 | 联塑厂 |
| 58 |  | 下水管 | 10MM、PVC材 质 | 3米/条 | 48.00 | 联塑厂 |
| 59 |  | 给水管 | 4分、PVC材质 | 3米/条 | 10.99 | 联塑厂 |
| 60 |  | 给水管 | 6分、PVC材质 | 3米/条 | 12.68 | 联塑厂 |
| 61 |  | 水件 | 4分PU | 个 | 0.80 | 联塑厂 |
| 62 |  | 堵头 | 6分、PVC材质 | 3米/条 | 1.00 | 联塑厂 |
| 63 |  | 直驳 | 63、PVC材质 | 3米/条 | 3.00 | 联塑厂 |
| 64 |  | 弯头 | 63、PVC材质 | 3米/条 | 3.00 | 联塑厂 |
| 65 |  | 弯头 | 40PU、PVC材质 | 3米/条 | 2.80 | 联塑厂 |
| 66 |  | 弯头 | 75PU、PVC材质 | 3米/条 | 6.60 | 联塑厂 |
| 67 |  | 带口弯头 | 50、PVC材质 | 3米/条 | 3.50 | 联塑厂 |
| 68 |  | 带口弯头 | 6分、PVC材质 | 3米/条 | 1.69 | 联塑厂 |
| 69 |  | 热熔管 | 6分、PPR材质 | 3米/条 | 16.06 | 联塑厂 |
| 70 |  | 热熔管 | 1寸、PPR材质 | 3米/条 | 24.00 | 联塑厂 |
| 71 |  | 角阀 | 4分、塑钢陶瓷 阀芯 | 个 | 20.28 | 顺德爱华阀门厂、耐而美、花城 |
| 72 |  | 铜角阀 | 4分、全铜陶瓷 阀芯 | 个 | 25.35 | 顺德爱华阀门厂、耐而美、花城 |
| 73 |  | 铜止回阀 | 铜 | 个 | 18.59 | 顺德爱华阀门厂、耐而美、花城 |
| 74 |  | 球阀 | 25PU、全铜 | 个 | 25.35 | 顺德爱华阀门厂、耐而美、花城 |
| 75 |  | 球阀 | 32PU、全铜 | 个 | 30.42 | 顺德爱华阀门厂、耐而美、花城 |
| 76 |  | 生料带 | 聚四氟乙烯 | 卷 | 2.00 | 顺德爱华阀门厂、耐而美、花城 |
| 77 |  | 高压花洒喷枪 | 4分通用接口、 硅胶出水咀、 增压 | 个 | 16.06 | 顺德爱华阀门厂、耐而美、花城 |
| 78 | 其他 类 | 对角孔天花板 | 600*600 | 片 | 14.37 | 广铝天花 |
| 79 |  | 螺丝刀 | 一 字、十字； 带磁吸 | 支 | 5.07 | 广州大昌工具 |
| 80 |  | 钢丝钳 |  | 个 | 16.06 | 广州大昌工具 |
| 81 |  | 腻子粉 | 1.8kg装 | 桶 | 8.00 | 立邦 |
| 82 |  | 复合剪刀 |  | 个 | 20.28 |  |
| 83 |  | 冲水箱 |  | 个 | 98.00 | 卡地尔 |
| 84 |  | 钢发热管 |  | 个 | 21.97 | 图强电器 |
| 85 |  | 警示带 |  | 卷 | 8.00 |  |
| 86 |  | 玻璃门铰 |  | 个 | 5.92 | 固力锁业、百得 |
| 87 |  | 填缝剂 |  | 支 | 12.00 | 立邦、胶乐施 |
| 88 |  | 合金介片 |  | 个 | 10.00 |  |
| 89 |  | 消防门锁 | 单锁芯 | 个 | 9.30 | 广州飞球锁业 |
| 90 |  | 工业风扇 |  | 台 | 109.85 | 金羚、美的、艾美特 |
| 91 |  | 插销 |  | 个 | 2.03 | 固力锁业 |
| 92 |  | 双按冲水箱 |  | 个 | 60.00 | 联塑、花城 |
| 93 |  | 内外牙 | 4分*50 | 套 | 4.23 | 联塑 |
| 94 |  | 内牙水件 | 4 分 P P R | 套 | 5.07 | 联塑 |
| 95 |  | 卷尺 | 5M | 个 | 9.30 |  |
| 96 |  | 灭蚊灯 |  | 个 | 42.25 | 佛山照明、榄菊、澳柯玛 |
| 97 |  | 中性透明玻璃 胶 | 中性透明 | 条 | 16.06 | 联塑、长鹿、鸿美泰 |
| 98 |  | 除锈剂 |  | 罐 | 14.37 | 五羊牌、朗鑫、得力 |
| 99 |  | 水泥 | 32# | 包 | 36.00 | 石井水泥 |
| 100 |  | 白水泥 | 325 | 桶 | 36.00 | 石井水泥 |
| 101 |  | 风扇 | 吊扇，含安全 绳 | 台 | 90.00 | 美的、艾美特、钻石 |
| 102 |  | 生料带 |  | 卷 | 2.03 |  |
| 103 |  | 云石介片 |  | 包 | 14.37 |  |
| 104 |  | 大胶水 |  | 支 | 9.30 | 联塑厂 |
| 105 |  | 砂纸 |  | 包 | 1.50 |  |
| 106 |  | 油扫 |  | 支 | 2.54 |  |
| 107 |  | 乳胶 | 抗甲醛1L | 桶 | 55.00 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 108 |  | 灰黑色油漆 | 1kg | 桶 | 55.00 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 109 |  | 青漆(光油) | 1kg | 桶 | 1kg | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 110 |  | 天那水 | 全天候、5卡 | 桶 | 50.70 | 五羊牌 |
| 111 |  | 棉纱手套 |  | 套 | 2.54 | 佛山棉厂 |
| 112 |  | 中压风机 |  | 个 | 60.84 | 广州电机厂 |
| 113 |  | 水位控制器 |  | 个 | 25.00 | 一通 |
| 114 |  | 玻璃门加重型 合页 |  | 个 | 5.92 | 广铝窗厂 |
| 115 |  | 按压大门锁 |  | 个 | 30.42 | 广州飞球锁业、名高、榄峰 |
| 116 |  | 圆角铜锁50 |  | 个 | 21.97 | 广州飞球锁业、名高、榄峰 |
| 117 |  | 防水防锈密码 锁 |  | 个 | 8.45 | 广州飞球锁业、名高、榄峰 |
| 118 |  | 不锈钢插芯锁 |  | 个 | 2.20 | 广州飞球锁业、名高、榄峰 |
| 119 |  | 黑色抽屉锁 |  | 个 | 5.58 | 广州飞球锁业、名高、榄峰 |
| 120 |  | 插芯铜锁芯 |  | 个 | 30.42 | 广州飞球锁业、名高、榄峰 |
| 121 |  | 不锈钢卫浴门 锁 |  | 个 | 38.87 | 广州飞球锁业、名高、榄峰 |
| 122 |  | 大窗拉手 |  | 个 | 2.54 | 广铝窗厂 |
| 123 |  | 小窗拉手 |  | 个 | 1.69 | 广铝窗厂 |

- 二、报价说明：

1. 供应商须报出唯一的折扣，折扣不得高于100%且不能为负数。投标报价折扣必须为固定的报价（如90%），不得存在区间值（如85-90%）。否则被将视为非实质性响应询价文件，按无效投标处理。

2.例如：某货物的基准单价为100元，投标拟优惠20元，结算价格为80元，则投标折扣为：（80.00/100.00）*100%=80.00%。

3. 结算公式：结算价格＝基准单价×成交折扣×实际供货量。

三、服务时间
合同签订之日起至2025年12月31日

- 四、项目商务要求：

1. 交货时间及地点

（1）交货时间：成交供应商须及时响应送货服务；货物需在接到采购人供货订单后 1 个工作日内送达，如出现突发情况急用货物，应及时响应（接受订单后 2 小时内送达）。（本项目合同期为一年，合同到期后自动终止合同或合同期内实际采购总额达到合同总金额，合同自动终止。）

（2）交货地点：采购人指定地点。

2.付款方式：

成交供应商每月与采购人核对采购数量，核对完成后成交供应商开出发票给采购人，采

购人自收到发票后 20  日内办理支付手续，执行支付。成交供应商逾期提供发票的，采购人可顺延款项支付时间。

3. 供货要求

（1）成交供应商提供的货物必须符合中华人民共和国国家标准、行业标准、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术规范、符合产品说明书表明的质量状况和使用性能。

（2）成交供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法。

（3）成交供应商提供的货物应达到本项目招标文件中的用户需求书的要求。

（4）成交供应商提供的所有货物及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

4.验收要求

（1）在合同货物运至现场后，由采购人和供应商按采购人的要求及供应商产品标准共同对所供产品的外观、型号规格、数量、价格等当场验收完毕。

验收内容包括但不限于：

①型号、数量及外观、价格；

②货物所附技术资料；

③货物组件及配置

④货物功能、性能及各项技术参数指标。

（2）采购人所购货物全部通过验收，经采购人出具验收合格证明并签字确认，视为验收合格。

（3）采购人在验收中如发现货物有短装、次品、损坏或者其他不符合合同的约定，有权拒绝接受货物。供应商应于3天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为供应商逾期交货。

5.售后服务要求

（1）非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由供应商负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（2）采购人发现新购商品不能正常使用的，供应商应无条件退换。供应商未能履行招标文件和合同所定事项,或提供不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对供应商予以罚款，有权要求供应商在合同约定的时间内免费更换。除要承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其供应资格。供应商按合同约定向采购人供货，采购人无正当理由拒收物品时，采购人应向供应商偿付当批货物总额的3%作为违约金。

（3）供应商不能按招标价格交付成交货物、不能提供与其承诺相符的服务或供应商存在违反招标文件和合同的行为，并且不予纠正的，将取消其供货资格。此项违约责任包括但不限于下列各项：

①供应商在收到采购人订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的；

②成交的某一规格型号货物被另一规格型号的新产品替代（替代产品不能低于原型号配置且经采购人确认）时，供应商擅自提高供货价格的；

（4）质保期按厂家标准执行，且不得低于国家标准。